| 附件1 贵州省公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审专家意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测机构名称 | 申请类别 | 申请资质等级 | 技术评审方式 | 人员配备情况 | 检测场所、环境条件情况 | 主要仪器设备情况 | 检测参数情况 | 质量保证体系情况 | 技术能力评价 | 专家技术评审意见 |
| 1 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | 延续审批 | 公路工程-乙级 | 书面审查 | 持证人员24人，其中试验检测师20人，高级职称7人，助理试验检测师4人，人员专业均满足资质要求。 | 试验室面积：1122m2，满足资质要求。 | 涉及试验仪器设备325台套，满足资质要求。 | 批准参数191个，其中必选参数112个，可选参数79个，2019年至今实际开展参数178个。 | 管理体系于2023年12月26日发布实施，并按管理体系要求运行，提供了相关证据和记录，管理运行有效。 | 根据书面审查，抽取22份报告/37个参数进行核查，经专家确认技术能力满足资质要求。 | 建议通过 |
| 2 | 贵州欣力国宇工程检测有限公司 | 资质审批 | 公路工程-乙级 | 书面审查 | 申报持证人员23人，确认21人，其中试验检测师9人，高级职称3人，助理试验检测师12人，人员专业满足资质要求，人员均无提交资质申请时近3个月连续有效社保缴纳记录，不满足资质要求。 | 申报试验室面积746.3m2，机构提交的平面图存在明显计算错误，不予确认该面积。另因平面图尺寸标注不完整，无法确认准确面积。 | 涉及试验仪器设备209台套，提交检校证明材料99台套，经书面审查有效检校率为91%，不满足资质要求。 | / | 管理体系于2024年1月1日发布实施，文件要素齐全，程序较完善，整体可行(机构未提交管理评审等体系运行有关证明材料）。 | 根据书面审查，抽取33份报告/89个参数进行核查，经专家确认报告规范性不满足资质要求。 | 建议终止技术评审 |
| 3 | 贵州道兴建设工程检测有限责任公司 | 资质审批 | 水运工程-材料乙级 | 书面审查 | 持证人员11人，其中试验检测师10人，高级职称4人，助理试验检测师1人，其中质量负责人陈长刚于提报的申请资料中，职称证书为“工程师”证书，不满足资质要求。机构所申报的，陈长刚、王义、曾广军、李竹粉、许道芝、燕韬、季宏亮、唐振欢8位检测人员未见近三个月社保证明。 | 试验室面积：708m2，满足资质要求。 | 涉及试验仪器设备189台套，其中42台检/校不满足资质要求。 | / | - 管理体系于2024年4月20日发布实施，管理体系文件存在不满足编制依据相关要求的情况，如《质量手册》、《设备设施管理程序》中提及“租用设备设施”，并未明确租用设备使用范围，交安监发〔2023〕140号文明确公路水运工程质量检测机构不得租（借）用质量检测仪器设备。 - 编号规则未明确。如未见控制文件编号规则相关内容，《检验检测方法控制程序》体现标准规范管理编号规则，但缺少法律法规、上级监管部门发文、内部文件等受控文件的编号规则；未见样品编号规则相关内容；未见检测报告、原始记录编号规则相关内容等。 | 根据书面审查，抽取53份报告/145个参数进行核查，经专家确认其中14份出现了不规范情况。 | 建议终止技术评审 |
| 4 | 贵州道兴建设工程检测有限责任公司 | 资质审批 | 水运工程-结构乙级 | 书面审查 | 持证人员9人，其中试验检测师6人，高级职称3人，助理试验检测师3人，人员专业均满足资质要求。 | 试验室面积：371m2，满足资质要求。 | 涉及试验仪器设备48台套，其中必选设备2台不满足资质要求。 | 申请参数32个，其中必选参数24个，可选参数8个。 | 管理体系于2024年4月20日发布实施，并按管理体系要求运行，提供了相关证据和记录，管理运行有效。 | 根据书面审查，抽取24份报告/27个参数进行核查，经专家确认技术能力不满足资质要求。 | 建议终止技术评审 |